КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2015 г. N 52

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФАХ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВЕЛИКОГО

НОВГОРОДА "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по ценовой и тарифной политике области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 09.09.2013 N 161, и на основании обращения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" от 27.04.2015 N 1950 комитет по ценовой и тарифной политике области постановляет:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" на 2016 - 2018 годы согласно приложению N 1.

2. Установить муниципальному унитарному предприятию Великого Новгорода "Новгородский водоканал" долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению N 2.

3. Установить муниципальному унитарному предприятию Великого Новгорода "Новгородский водоканал" тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложениям NN 3, 4.

4. Тарифы, долгосрочные параметры регулирования, установленные в приложениях NN 2, 3, 4, действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018.

5. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Председатель комитета

по ценовой и тарифной политике области

М.Н.СОЛТАГАНОВА

Приложение N 1

к постановлению

комитета по ценовой

и тарифной политике области

от 14.12.2015 N 52

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

"НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование регулируемой организации | Местонахождение |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал" | 173003, Великий Новгород, ул. Германа, д. 33 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение |
| Комитет по ценовой и тарифной политике области | 173005, Великий Новгород, пл. Победы - Софийская, д. 1 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 гг. |

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ

ВОДЫ, КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

| N п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.1 | Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства |
| 2. | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 2.1 | Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства |

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ

ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

| N п/п | Показатели | Ед. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 31237,28 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | - |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 3585,39 |
| 4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 27651,89 |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 27651,89 |
| 6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 5721,9 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 20,7 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 21929,99 |
| 8.1. | населению | тыс. куб. м | 12043,245 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1040,25 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 8846,495 |
|  | Водоотведение |  |  |
| 1. | Всего: | тыс. куб. м | 19950,57 |
| 2. | В том числе: от населения | тыс. куб. м | 14975,42 |
| 3. | от бюджетных организаций | тыс. куб. м | 1571,11 |
| 4. | от прочих | тыс. куб. м | 404,04 |

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Показатели | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (в годовых объемах) | тыс. руб. |  |
|  | 01.01.2016 - 30.06.2016 |  | 456143,792 |
|  | 01.07.2016 - 31.12.2016 |  | 540574,254 |
|  | 01.01.2017 - 30.06.2017 |  | 540574,254 |
|  | 01.07.2017 - 31.12.2017 |  | 575890,669 |
|  | 01.01.2018 - 30.06.2018 |  | 575890,669 |
|  | 01.07.2018 - 31.12.2018 |  | 596047,418 |
| 2. | Водоотведение (в годовых объемах) | тыс. руб. |  |
|  | 01.01.2016 - 30.06.2016 |  | 297462,999 |
|  | 01.07.2016 - 31.12.2016 |  | 466444,327 |
|  | 01.01.2017 - 30.06.2017 |  | 466444,327 |
|  | 01.07.2017 - 31.12.2017 |  | 504950,464 |
|  | 01.01.2018 - 30.06.2018 |  | 504950,464 |
|  | 01.07.2018 - 31.12.2018 |  | 536870,673 |
| 4. | Итого | тыс. руб. |  |
|  | 01.01.2016 - 30.06.2016 |  | 753606,791 |
|  | 01.07.2016 - 31.12.2016 |  | 1007018,581 |
|  | 01.01.2017 - 30.06.2017 |  | 1007018,581 |
|  | 01.07.2017 - 31.12.2017 |  | 1080841,133 |
|  | 01.01.2018 - 30.06.2018 |  | 1080841,133 |
|  | 01.07.2018 - 31.12.2018 |  | 1132918,091 |

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 1.1. | Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства | 2016 - 2018 |
| 2. | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |
| 2.1. | Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства | 2016 - 2018 |

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 44,06 | 44,06 | 44,06 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1. | Водопровод |  |  |  |  |
| 2.1.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 2.2. | Канализация | ед./км |  |  |  |
| 2.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 11,39 | 11,39 | 11,39 |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - |
| 3.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованной систем водоотведения (процентов) | % | - | - | - |
| 4. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/ч/куб. м | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 4.3. | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт/ч/куб. м | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4.4. | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт/ч/куб. м | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 4.5. | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт/ч/куб. м | - | - | - |

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2016 | На 31.12.2018 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,83 | 0,83 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 44,06 | 44,06 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1. | Водопровод |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,93 | 1,93 | 0 |
| 2.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 11,39 | 11,39 | 0 |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - |
| 3.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованной систем водоотведения (процентов) | % | - | - | - |
| 4. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 20,7 | 20,7 | 0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/ч/куб. м | 0,21 | 0,21 | 0 |
| 4.3. | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт/ч/куб. м | 0,19 | 0,19 | 0 |
| 4.4. | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт/ч/куб. м | 0,38 | 0,38 | 0 |
| 4.5. | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт/ч/куб. м | - | - | - |
| 5. | Расходы | тыс. руб. | 753606,791 | 1132918,091 | 379311,3 |

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Фактический объем подачи воды и объем

принимаемых сточных вод

| N п/п | Показатели | Ед. измерения | 2014 год | Факт 2014 года | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 38481,69 | 32023,24 | 6458,45 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 4333,10 | 3970,16 | 362,94 |
| 4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 38481,69 | 32023,24 | 6458,45 |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 34148,59 | 28053,08 | 6095,51 |
| 6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 8149,69 | 4968,45 | 3181,24 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 23,87 | 17,71 | 6,15 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 25998,90 | 23084,62 | 2914,28 |
| 8.1. | населению | тыс. куб. м | 14499,90 | 12677,25 | 1822,65 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1166,10 | 1095,15 | 70,95 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 10332,90 | 9312,22 | 1020,68 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 24175,40 | 21000,56 | 3174,84 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | - | - | - |
| 6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 24175,40 | 21000,56 | 3174,84 |
| 8.1. | населению | тыс. куб. м | 18717,50 | 15763,50 | 2954,00 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1756,10 | 1653,96 | 102,14 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 3701,80 | 3583,10 | 118,70 |

2. Расчет эффективности производственной программы

Холодное водоснабжение

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | На 31.12.2014 | Факт 2014 года | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Надежность снабжения потребителей (товарами) услугами |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень потерь в сетях | % | 23,87 | 17,71 | -6,15 |
| 1.2. | Износ систем водоснабжения | % | 40,50 | 53,17 | 12,67 |
| 1.3. | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 1,40 | 2,10 | 0,70 |
| 1.4. | Годовое количество аварий на системе водоснабжения | ед. | 769,00 | 1156,00 | 387,0 |
| 1.5. | Протяженность сетей водоснабжения | км | 562,00 | 551,35 | -10,65 |
| 1.6. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 227,61 | 293,15 | 65,54 |
| 2. | Качество оказываемых услуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение уровня потерь в сетях | % | 20 | 17,71 | -2,29 |
| 2.3. | Численность населения, получающего услуги организации | ед. | 226530 | 226530 | 0 |
| 2.4. | Годовое количество часов предоставления услуг | час | 8760 | 8760 | 0 |
| 2.5. | Охват абонентов приборами учета воды | % | 97,40 | 97,4 | 0 |
| 3. | Энергетическая эффективность |  |  |  |  |

Водоотведение

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | На 31.12.2014 | Факт 2014 года | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Надежность снабжения потребителей (товарами) услугами |  |  |  |  |
| 1.1. | Износ систем водоотведения | % | 70,00 | 69,19 | 0,81 |
| 1.2. | Аварийность систем водоотведения | ед./км | 2,69 | 3,93 | -1,24 |
| 1.3. | Годовое количество аварий на канализационных сетях | ед. | 1090,00 | 1621,00 | -531,0 |
| 1.4. | Протяженность канализационных сетей | км | 405,00 | 412,58 | -7,58 |
| 1.5. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 283,50 | 285,46 | -1,96 |
| 2. | Качество оказываемых услуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, получающего услуги организации | ед. | 222370 | 222370 | 0 |
| 2.2. | Годовое количество часов предоставления услуг | час | 8760 | 8760 | 0 |
| 3. | Энергетическая эффективность |  |  |  |  |

3. Реализация мероприятий за 2014 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонтный фонд, в том числе: |  | 41306,40 | 34711,60 | -6594,80 |
| 1.1. | материалы | тыс. руб. | 24701,38 | 25569,55 | 868,17 |
| 1.2. | выполненные работы подрядным способом (хозяйственным способом) | тыс. руб. | 16605,02 | 9142,05 | -7462,97 |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт участка канализационной напорной линии Д = 500 мм от КНС "ССК" п. Панковка до КГ по ул. Нехинская, г. Великий Новгород (инв. N 30-3469) (хозспособ) | тыс. руб. | 4000,00 | 1595,17 | -2404,83 |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д = 150 мм протяженностью 300 м пр. А.Корсунова 40 к. 1 - 40 к. 4 (инв. N 30-4318) | тыс. руб. | 1360,86 | 0,00 | -1360,86 |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д = 150 мм протяженностью 200 ул. Псковская 40 к. 1 - 42 к. 3 (инв. N 30-14039) | тыс. руб. | 826,86 | 0,00 | -826,86 |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт сетей водопровода и канализации (разрешение на вскрышные работы) | тыс. руб. | 686,98 | 1555,36 | 868,38 |
| 1.2.5. | Археологические наблюдения при капитальном ремонте сетей | тыс. руб. | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| 1.2.6. | Капитальный ремонт внутренней поверхности с гидроизоляцией фильтра N 5 III блока на левобережных очистных сооружениях | тыс. руб. | 287,88 | 384,60 | 96,72 |
| 1.2.7. | Изготовление дренажной системы | тыс. руб. | 668,83 | 577,61 | -91,22 |
| 1.2.8. | Монтаж оборудования дренажной системы фильтров | тыс. руб. | 335,73 | 0,00 | -335,73 |
| 1.2.9. | Песок-заполнитель | тыс. руб. | 680,86 | 578,47 | -102,39 |
| 1.2.10. | Монтаж и изготовление комплекта полимерных модулей | тыс. руб. | 2581,88 | 1386,92 | -1194,96 |
| 1.2.11. | Капитальный ремонт защитного сооружения левобережных очистных сооружений | тыс. руб. | 1500,00 | 0,00 | -1500,00 |
| 1.2.12. | Капитальный ремонт цоколя | тыс. руб. | 462,56 | 0,00 | -462,56 |
| 1.2.13. | Капитальный ремонт кровли по оси А, в осях 11 - 12 | тыс. руб. | 64,75 | 0,00 | -64,75 |
| 1.2.14. | Капитальный ремонт отмостки в осях Г: 1 - 17, в осях А: 1 - 12, в осях 17: А - Г | тыс. руб. | 143,20 | 0,00 | -143,20 |
| 1.2.15. | Замена оконных блоков ЛВС: - насосной станции 2-го подъема; 1-го блока фильтров; лаборатории 1-го блока фильтров (старый зал) | тыс. руб. | 711,21 | 0,00 | -711,21 |
| 1.2.16. | Капитальный ремонт оконных блоков НС 1-го подъема (старая станция) | тыс. руб. | 244,60 | 0,00 | -244,60 |
| 1.2.17. | Замена оконных блоков ЛВС : лаборатории КИПиА | тыс. руб. | 134,32 | 0,00 | -134,32 |
| 1.2.18. | Замена оконных блоков лаборатории анализа "Вода питьевая" | тыс. руб. | 321,09 | 0,00 | -321,09 |
| 1.2.19. | Капитальный ремонт кровель ПНС | тыс. руб. | 496,36 | 328,73 | -167,63 |
| 1.2.20. | Ремонт техники | тыс. руб. | 540,00 | 678,44 | 138,44 |
| 1.2.21. | Аренда техники | тыс. руб. | 0,00 | 225,63 | 225,63 |
| 1.2.22. | Обследование оголовков водозабора | тыс. руб. | 307,05 | 91,98 | -215,07 |
| 1.2.23. | Установка оконных блоков | тыс. руб. | 0,00 | 121,19 | 121,19 |
| 1.2.24. | Капитальный ремонт помещений 1, 2, 3 коридора 3-го этажа, г. Великий Новгород, ул. Германа, 33 | тыс. руб. | 0,00 | 307,80 | 307,80 |
| 1.2.25. | Капитальный ремонт каб. N 204, г. Великий Новгород, ул. Германа, 33 | тыс. руб. | 0,00 | 113,52 | 113,52 |
| 1.2.26. | Ремонт промышленных ворот на произв. базе, ул. Германа, 25б | тыс. руб. | 0,00 | 12,82 | 12,82 |
| 1.2.27. | Капитальный ремонт медпункта в здании АБК, ул. Германа, 25б | тыс. руб. | 0,00 | 84,74 | 84,74 |
| 1.2.28. | Капитальный ремонт раздевалки в АБК, ул. Германа, 25б | тыс. руб. | 0,00 | 69,64 | 69,64 |
| 1.2.29. | Капитальный ремонт диспетчерской в АБК, ул. Германа, 25б | тыс. руб. | 0,00 | 84,22 | 84,22 |
| 1.2.30. | Устройство тамбур-шлюзов в здании, ул. Германа, 33 | тыс. руб. | 0,00 | 139,15 | 139,15 |
| 1.2.31. | Замена трубопровода Д = 1200 мм РНС ОАО "Акрон" | тыс. руб. | 0,00 | 147,15 | 147,15 |
| 1.2.32. | Капитальный ремонт кровли отстойников блока N 2 ЛВС | тыс. руб. | 0,00 | 234,08 | 234,08 |
| 1.2.33. | Капитальный ремонт напорного коллектора Д = 1200 мм РНС до БОС в районе Трубичино | тыс. руб. | 0,00 | 457,22 | 457,22 |
| 1.2.34. | Услуги техники для устранения утечки по ул. Московская | тыс. руб. | 0,00 | 0,65 | 0,65 |

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

| N п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Не предусмотрены |

Приложение N 2

к постановлению

комитета по ценовой

и тарифной политике области

от 14.12.2015 N 52

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) для

муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода

"Новгородский водоканал" на 2016 - 2018 годы

| Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень потерь питьевой воды | Удельный расход электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % | % | % | кВт/ч/куб. м |
| 2016 (01.06 - 30.07) | 272523,501 | - | 0,15 | 20,7 | 0,3788 |
| 2016 (01.07 - 31.12) | 296991,32 | - | 0,13 | 20,7 | 0,3788 |
| 2017 (01.06 - 30.07) | - | - | 0,08 | 20,7 | 0,3788 |
| 2017 (01.07 - 31.12) | - | 1 | 2,13 | 20,7 | 0,3788 |
| 2018 (01.06 - 30.07) | - | 1 | 2,17 | 20,7 | 0,3788 |
| 2018 (01.07 - 31.12) | - | 1 | 2,1 | 20,7 | 0,3788 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

в сфере водоотведения для муниципального унитарного

предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал"

на 2016 - 2018 годы

| Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Удельный расход электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % | % | кВт/ч/куб. м |
| 2016 (01.06 - 30.07) | 217171,963 | - | 0,14 | 0,3673 |
| 2016 (01.07 - 31.12) | 351454,264 | - | 0,09 | 0,3673 |
| 2017 (01.06 - 30.07) | - | - | 0,05 | 0,3673 |
| 2017 (01.07 - 31.12) | - | 1 | 0,05 | 0,3673 |
| 2018 (01.06 - 30.07) | - | 1 | 0,08 | 0,3673 |
| 2018 (01.07 - 31.12) | - | 1 | 0,07 | 0,3673 |

Приложение N 3

к постановлению

комитета по ценовой

и тарифной политике области

от 14.12.2015 N 52

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

"НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

|  | Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| 1. Потребители, оплачивающие питьевую воду (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |
| Потребители, кроме населения, руб./м3 <*> | 20,80 | 24,65 | 24,65 | 26,26 | 26,26 | 27,18 |
| Население, руб./м3 <**> | 24,54 | 29,09 | 29,09 | 30,99 | 30,99 | 32,07 |

--------------------------------

<*> Без налога на добавленную стоимость.

<**> С налогом на добавленную стоимость (выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)).

Приложение N 4

к постановлению

комитета по ценовой

и тарифной политике области

от 14.12.2015 N 52

ТАРИФЫ

НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

|  | Тарифы на водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| 1. Потребители, оплачивающие водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители, кроме населения, руб./м3 <*> | 14,91 | 23,38 | 23,38 |  | 25,31 | 25,31 | 26,91 |
| Население, руб./м3 <**> | 17,59 | 27,59 | 27,59 |  | 29,87 | 29,87 | 31,75 |

--------------------------------

<*> Без налога на добавленную стоимость.

<**> С налогом на добавленную стоимость (выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)).