"УТВЕРЖДАЮ"	

	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр,   Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр,   Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 22.02.2024 № 545	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, ул.  Зелинского, дом № 33	
(наименование стройки)	
 	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛСР-		
на замену лифта на 9 остановок (1 шт.)	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	Дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	3 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	3 456,95	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	401,79	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	39,89	тыс. руб.	
   строительных работ	5,85	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 304,2364	чел.-ч	
   монтажных работ	1 355,88	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	87,8397	чел.-ч	
   оборудования	1 984	тыс. руб.				
   прочих затрат	111,22	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Монтажные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНм03-05-001-01
	Демонтаж - Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	шт	1		1						
	571/пр_2022_п.84_т.3_п.3_гр.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0; Коб=0; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			456,5					140 442,23	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	913	0,5	456,5			307,65		140 442,23	
	2	ЭМ									10 723,36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			29,13					13 238,42	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									164 404,01	
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				0,5	2 808,84	
1.2	5.0
	Масса оборудования
	т	5,5	0	0			0		0	
		ФОТ									153 680,65	
	812/пр_2020_прил._т._п.44_гр.3	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	92%		92%					141 386,2	
	774/пр_2020_прил._т._п.44_гр.3	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49%		49%					75 303,52	
		Всего по позиции							383 902,57		383 902,57	
2	ГЭСНм03-05-001-06
	Демонтаж - За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг
	м	-6,6		-6,6						
	571/пр_2022_п.84_т.3_п.3_гр.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0; Коб=0; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-33,99					-10 587,21	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	10,3	0,5	-33,99			311,48		-10 587,21	
		Итого прямые затраты									-10 587,21	
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				0,5	-211,74	
		ФОТ									-10 587,21	
	812/пр_2020_прил._т._п.44_гр.3	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	92%		92%					-9 740,23	
	774/пр_2020_прил._т._п.44_гр.3	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49%		49%					-5 187,73	
		Всего по позиции							3 898,02		-25 726,91	
3	ГЭСНм03-05-001-01
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	шт	1		1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			913					280 884,45	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	913		913			307,65		280 884,45	
	2	ЭМ									21 446,72	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			58,26					26 476,84	
	4	М									14 064,94	
		Итого прямые затраты									342 872,95	
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					5 617,69	
3.2	5.0
	Масса оборудования
	т	5,5		5,5			0		0	
		ФОТ									307 361,29	
	812/пр_2020_прил._т._п.44_гр.3	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	92%		92%					282 772,39	
	774/пр_2020_прил._т._п.44_гр.3	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49%		49%					150 607,03	
		Всего по позиции							781 870,06		781 870,06	
4	ГЭСНм03-05-001-06
	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг
	м	-6,6		-6,6						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-67,98					-21 174,41	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	10,3		-67,98			311,48		-21 174,41	
		Итого прямые затраты									-21 174,41	
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					-423,49	
		ФОТ									-21 174,41	
	812/пр_2020_прил._т._п.44_гр.3	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	92%		92%					-19 480,46	
	774/пр_2020_прил._т._п.44_гр.3	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49%		49%					-10 375,46	
		Всего по позиции							7 796,03		-51 453,82	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Монтажные работы			483 306,64	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			389 565,06	
		   эксплуатация машин и механизмов			32 170,08	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			39 715,26	
		   материальные ресурсы			21 856,24	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			429 280,32	
		Итого накладные расходы			394 937,9	
		Итого сметная прибыль			210 347,36	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Монтажные работы			1 088 591,9	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			1 267,53	
		   затраты труда машинистов			87,39	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 2. Электромонтажные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	ГЭСНр67-01-004-03
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
V=7/100	100 шт	0,07		0,07						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,4424					123,12	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	6,32		0,4424			278,29		123,12	
	2	ЭМ									0,11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0021					0,64	
		Итого прямые затраты									123,87	
		ФОТ									123,76	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%					112,62	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%					59,4	
		Всего по позиции							4 227		295,89	
6	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
V=7/100	100 шт	0,07		0,07						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,9448					1 742,2	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч	70,64		4,9448			352,33		1 742,2	
	2	ЭМ									131,84	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1225					49,15	
	4	М									160,42	
		Итого прямые затраты									2 083,61	
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					34,84	
		ФОТ									1 791,35	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					1 737,61	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					913,59	
		Всего по позиции							68 137,86		4 769,65	
7	[20.3.03.04-0077]
	Светильник  
	шт	7		7	629,52	0,92	579,16		4 054,12	
		Всего по позиции									4 054,12	
8	ГЭСНр67-01-004-01
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт	0,05		0,05						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,292					81,26	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	5,84		0,292			278,29		81,26	
		Итого прямые затраты									81,26	
		ФОТ									81,26	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%					73,95	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%					39	
		Всего по позиции							3 884,2		194,21	
9	ГЭСНм08-03-591-01
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
V=4/100	100 шт	0,04		0,04						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,264					445,35	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч	31,6		1,264			352,33		445,35	
	2	ЭМ									2,35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002					0,82	
	4	М									7,46	
		Итого прямые затраты									455,98	
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					8,91	
		ФОТ									446,17	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					432,78	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					227,55	
		Всего по позиции							28 130,5		1 125,22	
10	[20.4.01.01-1057]
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный 
	шт	4		4	212,02	1,53	324,39		1 297,56	
		Всего по позиции									1 297,56	
11	ГЭСНм08-03-591-10
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,6088					214,5	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч	60,88		0,6088			352,33		214,5	
	2	ЭМ									2,69	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0016					0,64	
	4	М									17,5	
		Итого прямые затраты									235,33	
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					4,29	
		ФОТ									215,14	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					208,69	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					109,72	
		Всего по позиции							55 803		558,03	
12	[20.4.03.05-1045]
	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой 
	шт	1		1	97,16	0,95	92,3		92,3	
		Всего по позиции									92,3	
13	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
V=70/100	100 м	0,7		0,7						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,748					1 877,9	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	9,64		6,748			278,29		1 877,9	
	2	ЭМ									0,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,007					2,13	
		Итого прямые затраты									1 880,4	
		ФОТ									1 880,03	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%					1 710,83	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%					902,41	
		Всего по позиции							6 419,49		4 493,64	
14	ГЭСНм08-02-402-01
	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
V=70/100	100 м	0,7		0,7						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,568					2 865,65	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч	12,24		8,568			334,46		2 865,65	
	2	ЭМ									199,47	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14					56,12	
	4	М									313,93	
		Итого прямые затраты									3 435,17	
14.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					57,31	
		ФОТ									2 921,77	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					2 834,12	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					1 490,1	
		Всего по позиции							11 166,71		7 816,7	
15	[21.1.06.10-0169]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000
V=(15*1,02)/1 000	1000 м	0,0153		0,0153	110 945,05	1,21	134 243,51		2 053,93	
		Всего по позиции									2 053,93	
16	[21.1.06.09-0152]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
V=(40*1,02)/1 000	1000 м	0,0408		0,0408	72 551,44	1,21	87 787,24		3 581,72	
		Всего по позиции									3 581,72	
17	[21.1.06.09-0161]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5мк-660
V=(15*1,02)/1 000	1000 м	0,0153		0,0153	96 410,91	1,21	116 657,2		1 784,86	
		Всего по позиции									1 784,86	
18	[20.5.02.06-0035]
	Коробки разветвительные У-196
	10 шт	0,1		0,1	69,35	0,95	65,88		6,59	
		Всего по позиции									6,59	
19	[20.5.02.04-0001]
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт	1		1	98,59	0,95	93,66		93,66	
		Всего по позиции									93,66	
		Итого прямые затраты по разделу 2. Электромонтажные работы			21 365,71	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			7 349,98	
		   эксплуатация машин и механизмов			336,83	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			109,5	
		   материальные ресурсы			13 569,4	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			7 459,48	
		Итого накладные расходы			7 110,6	
		Итого сметная прибыль			3 741,77	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 2. Электромонтажные работы			32 218,08	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			22,868	
		   затраты труда машинистов			0,2752	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 3. Монтаж диспетчерской системы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	ГЭСНм10-08-001-06
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт	1		1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,8					1 715,66	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	4,8		4,8			357,43		1 715,66	
	4	М									91,63	
		Итого прямые затраты									1 807,29	
20.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					34,31	
		ФОТ									1 715,66	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90%		90%					1 544,09	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46%		46%					789,2	
		Всего по позиции							4 174,89		4 174,89	
21	ГЭСНм08-02-402-01
	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
V=47/100	100 м	0,47		0,47						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,7528					1 924,08	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч	12,24		5,7528			334,46		1 924,08	
	2	ЭМ									133,92	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,094					37,68	
	4	М									210,77	
		Итого прямые затраты									2 306,45	
21.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					38,48	
		ФОТ									1 961,76	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					1 902,91	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					1 000,5	
		Всего по позиции							11 166,68		5 248,34	
22	[21.1.04.01-0003]
	Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5e (внешний)
V=(47*1,02)/1 000	1000 м	0,04794		0,04794	16 593,49	1,24	20 575,93		986,41	
		Всего по позиции									986,41	
23	ГЭСНм10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт	1		1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,84					287,38	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	0,84		0,84			342,12		287,38	
	4	М									20,8	
		Итого прямые затраты									308,18	
23.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					5,75	
		ФОТ									287,38	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90%		90%					258,64	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46%		46%					132,19	
		Всего по позиции							704,76		704,76	
24	ГЭСНм10-02-016-01
	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров
	номер	1		1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,1					825,68	
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч	2,1		2,1			393,18		825,68	
	2	ЭМ									126,79	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,08					31,45	
	4	М									386,07	
		Итого прямые затраты									1 369,99	
24.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					16,51	
24.2	5.0
	Масса оборудования
	т	0,002		0,002			0		0	
		ФОТ									857,13	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90%		90%					771,42	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46%		46%					394,28	
		Всего по позиции							2 552,2		2 552,2	
25	ГЭСНм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
V=1/100	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,3456					121,77	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч	34,56		0,3456			352,33		121,77	
	2	ЭМ									0,59	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,21	
	4	М									1,87	
		Итого прямые затраты									124,44	
25.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					2,44	
		ФОТ									121,98	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					118,32	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					62,21	
		Всего по позиции							30 741		307,41	
26	[20.4.03.05-0008]
	Розетки штепсельные для открытой проводки, 10 А, 42 В, IP43
V=1/100	100 шт	0,01		0,01	10 825,29	0,95	10 284,03		102,84	
		Всего по позиции									102,84	
		Итого прямые затраты по разделу 3. Монтаж диспетчерской системы			7 103,09	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			4 874,57	
		   эксплуатация машин и механизмов			261,3	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			69,34	
		   материальные ресурсы			1 897,88	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			4 943,91	
		Итого накладные расходы			4 595,38	
		Итого сметная прибыль			2 378,38	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 3. Монтаж диспетчерской системы			14 076,85	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			13,8384	
		   затраты труда машинистов			0,1745	
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 4. Оборудование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	КП №246 от 15.08.2024г. Санкт-Петербургский лифтовой завод
	Лифтовое оборудование ЛП-0401К (400кг), 9 остановок. Отделка кабины и ДШ крашеная сталь.
ОБ=1984000/1,2	компл.	1		1			1 653 333,33		1 653 333,33	
		Всего по позиции									1 653 333,33	
		Итого прямые затраты по разделу 4. Оборудование			0	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			0	
		   эксплуатация машин и механизмов			0	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			0	
		   материальные ресурсы			0	
		   перевозка			0	
		Итого ФОТ (справочно)			0	
		Итого накладные расходы			0	
		Итого сметная прибыль			0	
		Итого оборудование			1 653 333,33	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 4. Оборудование			1 653 333,33	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			1 653 333,33	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			0	
		   затраты труда машинистов			0	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			4 983,74	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			2 085,53	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			2 082,28	
		      эксплуатация машин и механизмов			0,48	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			2,77	
		   Всего ФОТ (справочно)			2 085,05	
		   Всего накладные расходы			1 897,4	
		   Всего сметная прибыль			1 000,81	
				
		ВСЕГО монтажные работы			1 129 903,09	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			509 689,91	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			399 707,33	
		      эксплуатация машин и механизмов			32 767,73	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			39 891,33	
		      материальные ресурсы			37 323,52	
		   Всего ФОТ (справочно)			439 598,66	
		   Всего накладные расходы			404 746,48	
		   Всего сметная прибыль			215 466,7	
				
		ВСЕГО оборудование			1 653 333,33	
				
		ВСЕГО по смете			2 788 220,16	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			511 775,44	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			401 789,61	
		      эксплуатация машин и механизмов			32 768,21	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			39 894,1	
		      материальные ресурсы			37 323,52	
		      перевозка			0	
		   Всего ФОТ (справочно)			441 683,71	
		   Всего накладные расходы			406 643,88	
		   Всего сметная прибыль			216 467,51	
		   Всего оборудование			1 653 333,33	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			1 653 333,33	
		   затраты труда рабочих			1 304,2364	
		   затраты труда машинистов			87,8397	
		Итого			2 788 220,16	
		 Скидка			-110,72	
		Итого			2 788 109,44	
	(Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 года, п. 180, 181 (в редакции Приказа Минстроя России от 07.07.2022 года №557/пр))	НДС 		20%	557 621,89	
		Итого			3 345 731,33	
		Проектная документация			111 216,67	
		Итого			3 456 948	
	
Составил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Утверждаю:	
________________________	
многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, ул.  Зелинского, дом № 33	
(наименование стройки)	
 	
(наименование объекта капитального строительства)	
Дефектная ведомость на замену лифта на 9 остановок (1 шт.)	

	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Демонтаж - Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	шт	1	V=1			
1.1	Масса оборудования	т	0	V=1*5,5*0			
2	Демонтаж - За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг	м	-6,6	V=-6,6			
3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	шт	1	V=1			
3.1	Масса оборудования	т	5,5	V=1*5,5			
4	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг	м	-6,6	V=-6,6			
5	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,07	V=7/100			
6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,07	V=7/100			
7	Светильник  	шт	7	V=7			
8	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,05	V=0,05			
9	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,04	V=4/100			
10	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный 	шт	4	V=4			
11	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	0,01	V=1/100			
12	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой 	шт	1	V=1			
13	Демонтаж кабеля	100 м	0,7	V=70/100			
14	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,7	V=70/100			
15	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000	1000 м	0,0153	V=(15*1,02)/1 000			
16	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0408	V=(40*1,02)/1 000			
17	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5мк-660	1000 м	0,0153	V=(15*1,02)/1 000			
18	Коробки разветвительные У-196	10 шт	0,1	V=0,1			
19	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм	шт	1	V=1			
20	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	V=1			
21	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,47	V=47/100			
22	Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5e (внешний)	1000 м	0,04794	V=(47*1,02)/1 000			
23	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт	1	V=1			
24	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров	номер	1	V=1			
24.1	Масса оборудования	т	0,002	V=1*0,002			
25	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	V=1/100			
26	Розетки штепсельные для открытой проводки, 10 А, 42 В, IP43	100 шт	0,01	V=1/100			
27	Лифтовое оборудование ЛП-0401К (400кг), 9 остановок. Отделка кабины и ДШ крашеная сталь.	компл.	1	V=1			
	
Составил:				
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
Проверил:				
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]